Katowice, 01.06.2017r.

**Biuro Doradcze ALTIMA s.c.**

**M. Grabowska, P. Syrek**

Ul. Żeliwna 38

40-599 Katowice

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. **Przedmiot zapytania**

Biuro Doradcze ALTIMA s.c. M. Grabowska, P. Syrek przystępuje do realizacji projektu planowanego do współfinansowania ze środków EFRR w ramach funduszy UE: „Utworzenie pierwszego na terenie Śląska medical – spa świadczącego holistyczne usługi z zakresu odmładzania, odchudzania oraz rekonwalescencji osób po przebytych chorobach, prowadzące do udostępnienia 3 nowych kategorii usług” w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020

1. **Opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania (spełnienie wszystkich przez urządzenie jest wymagane)**

W związku z planowaną realizacją projektu przy możliwym dofinansowaniu ze środków UE i budżetu Państwa w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP RPO – WSL na lata 2014 – 2020 poszukujemy dostawców następujących kategorii środków trwałych:

1. Urządzenie do wewnątrzżylnej terapii światłem
2. Urządzenie do bezinwazyjnego liftingu twarzy za pomocą HIFU
3. Urządzenie do modelowania ciała/ redukcji cellulitu
4. Laser do wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej
5. Urządzenia do ujędrnianie/modelowania/ poprawy owalu twarzy przy pomocy skojarzonego działania pola magnetycznego oraz światła LED

Opis podstawowych parametrów urządzeń:

1. Urządzenie do wewnątrzżylnej terapii światłem – 1 komplet

Parametry techniczne:

- szczytowe długości fal: 365nm; 630nm; 530nm

- źródło światła – diody LED

- waga max 6 kg

- moc 48W

- ochrona IPX0

- zasilanie 230v

- RFID

- przewód pacjenta 1,5m

- urządzenie dry light adapter

- cewnik 20g x1”

- gwarancja min. 24 m-ce

*Dopuszcza się równoważne pod kątem osiąganych efektów i funkcji inne urządzenie medyczno - kosmetyczne stosujące wewnątrzżylną terapię światłem.*

2. Urządzenie do bezinwazyjnego liftingu twarzy i ciała w technologii HIFU– 1 komplet

Parametry techniczne:

- technologia ultradźwiękowa HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)

- końcówka M4: 4MHz, 4.5mm do 1.2J

- końcówka M7: 7MHz, 3.0mm do 1.05J

- końcówka S4: 4MHz, 4.5mm do 1.2J

- końcówka S7: 7MHz, 2.0mm do 1.05J

*Dopuszcza się zamiennie inny zestaw końcówek urządzenia zapewniający możliwość wykonywania zabiegów na twarzy i całym ciele.*

- urządzenie przenośne (możliwość transportu na podstawie wyposażonej w kółka)

- ochrona IPX0

- wyświetlacz pow. 10”

- waga pon. 15kg

- temperatury 44-71C (+/- 5C)

- zasilanie 230v

- gwarancja min. 24 m-ce

3. Urządzenie do modelowania ciała / redukcji cellulitu – 1 komplet

Urządzenie musi posiadać funkcje dające efekty w postaci:

- redukcję cellulitu,

- redukcję obwodów,

- ujędrnianie tkanki.

Parametry techniczne:

- Prąd RF do 150W 1MHz

- IR do 3300W

- fala świetlna 850nm

- wymiary +/- 15 cm 36x55x80

- waga pon. 28 kg

- zestaw aplikatorów (np. vcontour, vsmooth)

- ekran dotykowy min. 10”

- zasilanie 230V

- gwarancja min. 24 m-ce

*Dopuszcza się równoważne pod kątem osiąganych efektów i funkcji inne urządzenie np. stosujące technologię VariPulse i impulsowe pole magnetyczne (PEMF) lub technologię endermomasażu (dostawca musi zaoferować pełny komplet z głowicami do każdego rodzaju skóry i tkanki, obszarów trudnodostępnych i twarzy).*

4. Laser do wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej – 1 komplet

Zestaw laserowy do wykonywania zabiegów odmładzających, poprawiających parametry i wygląd skóry wraz z niezbędnymi głowicami np.:

Głowica Dye-VL – naczynia na twarzy i przebarwienia

Głowica Er:Yag – ablacyjny resurfacing, blizny i rozstępy

Głowica Qswitch/ClearLift – nieablacyjny resurfacing, melasma, poprawa napięcia

Parametry techniczne:

- dostępne długości fal: 2940nm; 1064nm, 532nm,

- moduł NIR 1300nm

- moduł DyeVL (zaawansowana technologia fluorescencyjna AFT)

- wymiary +/- 25cm ; 44 x 54 x 125 cm

- waga pon. 65kg

- wyświetlacz dotykowy

- głowice: dye-VL, Er

- gwarancja min. 24 m-ce

*Dopuszcza się równoważne pod kątem osiąganych efektów i funkcji inne urządzenie kosmetyczne stosujące technologię laserową z obowiązkowym zastosowaniem lasera Nd:Yag i Er:Yag(qswitch) tj. długości fal: 2940nm, 1064nmi 532nm.*

*Dostawca musi zaoferować pełny komplet z głowicami do każdego rodzaju skóry i tkanki, obszarów trudnodostępnych i twarzy. Nie jest wymagana funkcja usuwania owłosienia.*

5. Urządzenia do ujędrnianie/modelowania/ poprawy owalu twarzy przy pomocy skojarzonego działania pola magnetycznego oraz światła LED – 1 komplet

Dane techniczne:

- aplikator do substancji czynnych

- aplikator światła (LED)

- maska do aplikacji fal magnetycznych (technologia MRT)

- końcówka do ujędrniania

- końcówka do mezoterapii

- wymiary max 0,9 x 1,2 x 1,1m

- waga pon. 30 kg

- zasilanie 230V

- gwarancja min. 24 m-ce

*Dopuszcza się równoważne pod kątem osiąganych efektów i funkcji inne urządzenie kosmetyczne stosujące technologię fal magnetycznych wspólnie z naświetlaniem. Obowiązkowym jest zestaw końcówek do ujędrniania i mezoterapii.*

**Dopuszcza się jedynie składanie ofert na nowe urządzenia i ich elementy (tzn. dotychczas nieużywane).**

**Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały lub parametry charakterystyczne dla jednego urządzenia - Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie parametrów, funkcjonalności i jakości.**

Kod CPV dla zamówienia:

- **33100000-1 – urządzenia medyczne**

**- 33128000-3 - Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii**

1. **Warunki udziału w postępowaniu**

Złożona oferta powinna zawierać:

1. Nazwę i adres oferenta,
2. Wartość oferty w PLN - ogółem i w rozbiciu na poszczególne sprzęty (cena netto, podatek VAT, cena brutto),
3. Termin ważności oferty – nie mniej niż 90 dni,
4. Termin realizacji dostawy – nie później niż do 31.08.2017r.
5. Informację o długości trwania gwarancji – nie mniej niż 12 miesięcy,
6. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1.

Oferta wraz z załącznikiem powinna być przesłana na **adres korespondencyjny**:

**Biuro Doradcze ALTIMA s.c.**

**M. Grabowska, P. Syrek**

Ul. Żeliwna 38

40-599 Katowice

lub na **adres e-mail**:

biuroaltima@biuroaltima.pl

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych, ale nie dopuszcza ofert częściowych - oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

W przypadku braku spełnienia powyższych warunków - oferta nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru dokonywanego przez Ogłaszającego.

Ogłaszający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określnym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.

1. **Termin składania ofert upływa w dn. 07.07.2017r.**

Za termin doręczenia ofert uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub jej otrzymanie na powyżej wskazany adres e-mail. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

1. **Kryteria oceny ofert**

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena: **90%**

Okres gwarancji dłuższy niż 12 miesięcy: **10%**

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:

1. Punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru:

**(Cena oferty najniższej/Cena oferty badanej) x 100 x 90%= ilość punktów**

1. Punkty za kryterium „okres gwarancji” zostaną przyznane według następującego wzoru:

**(Ilość miesięcy gwarancji w ofercie z najdłuższym terminem płatności/ Ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej) x 100 x 10% = ilość punktów**

Ilość punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będzie stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie.

**Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.**

1. **Zakres wykluczenia**

Informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegająca w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. **Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:**

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:

* Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie Zamawiającego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, w tym jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
* W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
* Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
* Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
* Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
* Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
* Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
* Zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia(niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach;
* Zmiany zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy;
* Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z postanowieniami zapytania ofertowego;
* Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
* Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.

Załącznik nr 1

*Miejscowość, data*

*(Nazwa podmiotu składającego ofertę)*

**Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów**

Ja niżej podpisany(-a) *(imię i nazwisko)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentujący(-a) firmę/jednostkę *(pełna nazwa firmy/jednostki, adres)*

…………………………………………………………………….………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, w nawiązaniu do składanej oferty, że wymieniona firma/jednostka i/lub osoby uprawnione do jej reprezentowania:

nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym postępowanie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa   
   w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczam również, że bezzwłocznie poinformuję zamawiającego o wszelkich okolicznościach stanowiących konflikt interesów lub mogących spowodować jego powstanie.

………………………………………

Podpis